附件2 报价单

| 序号 | 名称 | 规格(单位:mm) | 单位 | 数量 | 参数 | 参考图 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1620*750*850 | 米 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2 | 转角桌 | 1000*1000*850 | 米 | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 | 边台 | 6475*750*850 | 米 | 6.475 |  |  |  |  |
| 4 | 水池及三联龙头 | 550*440*300 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 单面滴水架 | 与水槽配套 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 单面试剂架 | 5300*250*750 | 米 | 5.30 |  |  |  |  |
| 房间 | 211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2570*750*850 | 米 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2 | 转角桌 | 1000*1000*850 | 米 | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 | 边台 | 6475*750*850 | 米 | 6.475 |  |  |  |  |
| 4 | 水池及三联龙头 | 550*440*300 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | 单面滴水架 | 与水槽配套 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | 单面试剂架 | 4300*250*750 | 米 | 4.30 |  |  |  |  |
| 房间 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 5400*750*850 | 米 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2 | 水池及三联龙头 | 550*440*300 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 单面滴水架 | 与水槽配套 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 单面试剂架 | 4300*250*750 | 米 | 4.30 |  |  |  |  |
| 5 | 边台 | 6000*750*850 | 米 | 6.00 |  |  |  |  |
| 配套附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岛式插座-实验室专用线盒 | 21组线盒+配套10A多功能防溅五孔插座 | 组 | 21 |  |  |  |  |
| 2 | 岛式插座-实验室专用线盒 | 6组线盒+配套16A多功能防溅无孔插座； | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 电线电缆 | 满足实验台所有插座需求 | 套 | 1 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月